**贵州医科大学附属医院弱电光缆建设光缆需求清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **名称** | **基本要求** | **单位** | **数量（预估值）** | **备注** |
| 1 | 门诊到灾备机房 | 24芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 2 | 急诊到灾备机房 | 24芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
|  3 | 检验楼到灾备机房 | 24芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 4 | 影像楼到灾备机房 | 24芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 5 | 一住院到灾备机房 | 24芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 6 | 二住院到灾备机房 | 24芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 7 | 三住院到灾备机房路由1 | 144芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 2根 |
| 8 | 三住院到灾备机房路由2 | 144芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 2根 |
| 9 | 四住院到灾备机房 | 24芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 10 | 五住院到灾备机房 | 24芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 11 | 体检中心到灾备机房 | 24芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 12 | 行政楼到灾备机房 | 24芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 13 | 测序中心到灾备机房路由1 | 48芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 14 | 测序中心到灾备机房路由2 | 48芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 15 | 测序中心到三住院中心机房路由1 | 48芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 16 | 测序中心到三住院中心机房路由1 | 48芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 17 | 二住院到三住院中心机房 | 24芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 18 | 技能中心到三住院中心机房 | 24芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 合计 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **名称** | **基本要求** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 一住汇聚到一住前2楼C121旁挂柜 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 2 | 一住汇聚到一住后2楼消化内科机柜\_1 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 3 | 一住后2楼中医科机柜\_2 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 4 | 一住汇聚到一住儿科4楼\_1 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 5 | 一住汇聚到一住设备处2楼\_1 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 6 | 一住汇聚到一住营养科2楼\_1 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 7 | 一住院后楼机房到一住后楼营养科 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 8 | 一住院后楼机房到一住花园儿科 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 9 | 二住汇聚到二住负一楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 10 | 二住汇聚到二住2楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 11 | 二住汇聚到二住6楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 12 | 二住汇聚到二住7楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 13 | 二住汇聚到二住8楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 14 | 二住汇聚到二住9楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 15 | 二住汇聚到二住10楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 16 | 二住汇聚到二住11楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 17 | 二住汇聚到二住12楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 18 | 二住汇聚到二住14楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 19 | 二住汇聚到二住15楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 20 | 二住汇聚到二住16楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 21 | 二住汇聚到二住17楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 22 | 二住汇聚到二住18楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 23 | 二住汇聚到二住19楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 24 | 二住汇聚到二住22楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 25 | 二住汇聚到二住23楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 26 | 二住汇聚到二住24楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 27 | 三住院六楼汇聚到三住1楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 28 | 三住院六楼汇聚到三住2楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 29 | 三住院六楼汇聚到三住3楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 30 | 三住院六楼汇聚到三住4楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 31 | 三住院六楼汇聚到三住5楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 32 | 三住院六楼汇聚到三住7楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 33 | 三住院六楼汇聚到三住8楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 34 | 三住院六楼汇聚到三住9楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 35 | 三住院六楼汇聚到三住10楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 36 | 三住院六楼汇聚到三住11楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 37 | 三住院六楼汇聚到三住12楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 38 | 三住院六楼汇聚到三住13楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 39 | 三住院六楼汇聚到三住14楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 40 | 三住院六楼汇聚到三住15楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 41 | 三住院六楼汇聚到三住16楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 42 | 三住院六楼汇聚到三住17楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 43 | 三住院六楼汇聚到三住18楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 44 | 三住院六楼汇聚到三住19楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 45 | 三住院六楼汇聚到三住20楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 46 | 三住院六楼汇聚到三住21楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 47 | 三住院六楼汇聚到三住22楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 48 | 三住院六楼汇聚到三住23楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 49 | 三住院六楼汇聚到三住24楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 50 | 三住院六楼汇聚到三住负一楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 51 | 四住五楼汇聚到四住三楼电梯口机柜 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 52 | 四住五楼汇聚到四住九楼机房机柜 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 53 | 四住五楼汇聚到院感科4楼挂柜 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 54 | 急诊四楼汇聚机房到急诊一楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 55 | 急诊四楼汇聚机房到急诊三楼电井机柜 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 56 | 急诊四楼汇聚机房到急诊四楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 57 | 急诊四楼汇聚机房到急诊七楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 58 | 急诊四楼汇聚机房到急诊九楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 59 | 急诊四楼汇聚机房到急诊11楼电井 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| 60 | 影像楼四楼汇聚到医保科2楼挂柜 | 12芯单模光缆，包括配线架，辅材，施工。 | 米 |  | 1根 |
| **合计** | 米 |  | 60根 |