| 序号 | 设备材料 名称 | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化新风深度除湿机 | PAU 201，风量9000m3/h，冷量53KW。 | 国优 | 台 | 1 |  |  | 含室内机和室外机，同时包含连接铜管、相应自控程序等。并包含拆除原有机组面板，安装除湿机支架、挡板，并恢复机组面板等所有工作。 质保1年 |
| 2 | 净化新风深度除湿机 | PAU 202，风量16000m4/h，冷量94KW。 | 国优 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 净化新风深度除湿机 | PAU 301，风量14400m3/h，冷量85KW。 | 国优 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 净化新风深度除湿机 | PAU 302，风量14900m3/h，冷量88KW。 | 国优 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 净化新风深度除湿机 | PAU 303，风量14800m3/h，冷量87KW。 | 国优 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 深度除湿运行控制系统 |  | 国优 | 套 | 5 |  |  | 强弱电一体控制柜，含配线和调试等所有工作质保1年 |
| 7 | 冷冻水循环动力装置 | 配电功率：37KW；流量：187m³/h，扬程42米。 | 国优 | 台 | 3 |  |  | 质保1年 |
| 8 | 止回阀 | DN200 | 国优 | 个 | 1 |  |  | 质保1年 |
| 9 | 循环泵配电电缆及相应控制配件维修更换 |  | 国优 | 项 | 1 |  |  | 包含配电电缆、桥架、交流接触器、热继电器、接线端子、铜线鼻、元器件连接电缆 质保1年 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

询价清单