 　　

                 配 件 清 单 （含预算控制价）  

	名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价
（￥）
	合计

（￥）
	备注

	紫外线灯
	30W
	1
	支
	750
	750
	 

	椰壳活性炭
	10-20目
	75
	KG
	32
	2400
	 

	树脂
	 
	150
	L
	28.5
	4275
	 

	石英砂
	2-4mm
	250
	KG
	5
	1250
	 

	超滤膜
	8040
	1
	支
	4950
	4950
	 

	反渗透膜
	ULP32-8040
	2
	支
	4950
	9900
	 

	总价
	 
	 
	
	 
	23525
	 


