## 清单
清单明细表
序号 | 使用部位 | 产品名称 | 规格型号 | 效率 | 单位 | 计划数量 | 单价 （元） | 小计（元） | 备注
1 | 第二住院楼手术室 | 粗效滤网 | 785*290 |  | 块 | 30
2 |  | 粗效滤网 | 900*500 |  | 块 | 3
3 |  | 初效过滤器 | 595*595*45 | G4 | 块 | 36
4 |  | 初效过滤器 | 595*295*45 | G4 | 块 | 54
5 |  | 初效过滤器 | 595*495*45 | G4 | 块 | 60
6 |  | 初效过滤器 | 295*495*45 | G4 | 块 | 6
7 |  | 中效过滤器 | 595*595*534 | F8 | 块 | 24
8 |  | 中效过滤器 | 595*295*534 | F8 | 块 | 32
9 |  | 中效过滤器 | 595*495*534 | F8 | 块 | 40
10 |  | 中效过滤器 | 495*295*534 | F8 | 块 | 8
11 |  | 中效过滤器 | 295*295*534 | F8 | 块 | 4
12 |  | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | H10 | 块 | 2
13 |  | 亚高效过滤器 | 592*287*292 | H10 | 块 | 4
14 |  | 亚高效过滤器 | 490*592*292 | H10 | 块 | 4
15 |  | 亚高效过滤器 | 490*287*292 | H10 | 块 | 1
16 |  | 亚高效过滤器 | 287*287*292 | H10 | 块 | 1
17 |  | 高效过滤器 | 484*484*220 | H13 | 块 | 33
18 |  | 高效过滤器 | 610*305*292 | H13 | 块 | 22
19 | 第三住院楼手术室 | 粗效滤网 | 1000*330 |  | 块 | 140 |  |  | 回风
20 |  | 粗效滤网 | 800*330 |  | 块 | 151 |  |  | 回风
21 |  | 粗效滤网 | 500*500 |  | 块 | 23 |  |  | 回风
22 |  | 粗效滤网 | 400*200 |  | 块 | 63 |  |  | 排风
23 |  | 粗效滤网 | 855*330 |  | 块 | 1 |  |  | 回风
24 |  | 粗效滤网 | 755*330 |  | 块 | 3 |  |  | 回风
25 |  | 粗效滤网 | 1870*360 |  | 块 | 3 |  |  | 新风
26 |  | 粗效滤网 | 1870*600 |  | 块 | 9 |  |  | 新风
27 |  | 粗效滤网 | 1260*595 |  | 块 | 6 |  |  | 新风
28 |  | 粗效滤网 | 1205*595 |  | 块 | 12 |  |  | 新风
29 |  | 粗效滤网 | 670*600 |  | 块 | 6 |  |  | 新风
30 |  | 粗效滤网 | 670*360 |  | 块 | 2 |  |  | 新风
31 |  | 粗效滤网 | 1205*360 |  | 块 | 2 |  |  | 新风
32 |  | 初效过滤器 | 287*592*50 | G4 | 块 | 186
33 |  | 初效过滤器 | 592*592*50 | G4 | 块 | 342
34 |  | 初效过滤器 | 595*380*520 | G4 | 块 | 90
35 |  | 初效过滤器 | 592*592*520 | G4 | 块 | 504
36 |  | 中效过滤器 | 825*355*20 | F6 | 块 | 320
37 |  | 中效过滤器 | 1025*355*20 | F6 | 块 | 560
38 |  | 中效过滤器 | 525*525*20 | F6 | 块 | 92
39 |  | 中效过滤器 | 425*225*20 | F6 | 块 | 252
40 |  | 中效过滤器 | 880*355*20 | F6 | 块 | 4
41 |  | 中效过滤器 | 780*355*20 | F6 | 块 | 12
42 |  | 中效过滤器 | 620*320*90 | F8 | 块 | 36
43 |  | 中效过滤器 | 592*592*520 | F8 | 块 | 460
44 |  | 中效过滤器 | 287*592*520 | F8 | 块 | 260
45 |  | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | H10 | 块 | 28
46 |  | 亚高效过滤器 | 287*592*292 | H10 | 块 | 13
47 |  | 高效过滤器 | 484*484*220 | H13 | 块 | 162
48 |  | 高效过滤器 | 320*320*220 | H13 | 块 | 13
49 |  | 高效过滤器 | 510*765*70 | H14 | 块 | 158
50 |  | 高效过滤器 | 570*610*70 | H14 | 块 | 158
51 |  | 高效过滤器 | 375*1110*70 | H14 | 块 | 8
52 |  | 高效过滤器 | 375*1310*70 | H14 | 块 | 8
53 |  | 高效过滤器 | 500*1310*70 | H14 | 块 | 8
54 |  | 高效过滤器 | 700*1100*70 | H14 | 块 | 8
55 | 第三住院楼ICU | 粗效滤网 | 800*330 |  | 块 | 69 |  |  | 回风
56 |  | 粗效滤网 | 500*500 |  | 块 | 5 |  |  | 回风
57 |  | 粗效滤网 | 400*200 |  | 块 | 27 |  |  | 排风
58 |  | 粗效滤网 | 680*600 |  | 块 | 4 |  |  | 新风
59 |  | 粗效滤网 | 1205*595 |  | 块 | 4 |  |  | 新风
60 |  | 粗效滤网 | 1250*680 |  | 块 | 2 |  |  | 新风
61 |  | 粗效滤网 | 1250*600 |  | 块 | 4 |  |  | 新风
62 |  | 初效过滤器 | 287*592*50 | G4 | 块 | 4
63 |  | 初效过滤器 | 592*592*50 | G4 | 块 | 8
64 |  | 初效过滤器 | 592*592*520 | G4 | 块 | 76
65 |  | 中效过滤器 | 825*355*20 | F6 | 块 | 138
66 |  | 中效过滤器 | 525*525*20 | F6 | 块 | 10
67 |  | 中效过滤器 | 425*225*20 | F6 | 块 | 54
68 |  | 中效过滤器 | 592*592*520 | F8 | 块 | 56
69 |  | 中效过滤器 | 287*592*520 | F8 | 块 | 22
70 |  | 高效过滤器 | 484*484*220 | H13 | 块 | 83
71 |  | 高效过滤器 | 320*320*220 | H13 | 块 | 12
72 | 急诊手术室 | 初效过滤器 | 590*900*300 | G4 | 块 | 6
73 |  | 中效过滤器 | 595*595*500 | F8 | 块 | 2
74 |  | 中效过滤器 | 595*490*500 | F8 | 块 | 2
75 |  | 中效过滤器 | 595*287*500 | F8 | 块 | 2
76 |  | 中效过滤器 | 490*287*500 | F8 | 块 | 1
77 |  | 中效过滤器 | 287*900*500 | F8 | 块 | 1
78 |  | 中效过滤器 | 592*490*320 | F8 | 块 | 3
79 |  | 亚高效过滤器 | 592*490*292 | H10 | 块 | 1
80 |  | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | H10 | 块 | 2
81 |  | 亚高效过滤器 | 287*592*292 | H10 | 块 | 1
82 |  | 亚高效过滤器 | 287*490*292 | H10 | 块 | 1
83 |  | 亚高效过滤器 | 287*287*292 | H10 | 块 | 1
84 |  | 高效过滤器 | 484*484*220 | H13 | 块 | 11
85 |  | 高效过滤器 | 610*305*292 | H13 | 块 | 6
86 | 计划生育和宫腔镜手术室 | 初效过滤器 | 590*900*300 | G4 | 块 | 6
87 |  | 中效过滤器 | 595*595*500 | F8 | 块 | 2
88 |  | 中效过滤器 | 595*490*500 | F8 | 块 | 2
89 |  | 中效过滤器 | 595*287*500 | F8 | 块 | 2
90 |  | 中效过滤器 | 490*287*500 | F8 | 块 | 1
91 |  | 中效过滤器 | 287*900*500 | F8 | 块 | 1
92 |  | 中效过滤器 | 592*490*320 | F8 | 块 | 3
93 |  | 亚高效过滤器 | 592*490*292 | H10 | 块 | 1
94 |  | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | H10 | 块 | 2
95 |  | 亚高效过滤器 | 287*592*292 | H10 | 块 | 1
96 |  | 亚高效过滤器 | 287*490*292 | H10 | 块 | 1
97 |  | 亚高效过滤器 | 287*287*292 | H10 | 块 | 1
98 |  | 高效过滤器 | 484*484*220 | H13 | 块 | 11
99 |  | 高效过滤器 | 610*305*292 | H13 | 块 | 6
100 | 急诊CCU | 初效过滤器 | 590*900*300 | G4 | 块 | 12
101 |  | 中效过滤器 | 595*595*500 | F8 | 块 | 6
102 |  | 中效过滤器 | 595*287*500 | F8 | 块 | 6
103 |  | 中效过滤器 | 287*900*500 | F8 | 块 | 4
104 |  | 中效过滤器 | 592*490*320 | F8 | 块 | 2
105 |  | 中效过滤器 | 490*287*500 | F8 | 块 | 2
106 |  | 中效过滤器 | 490*490*500 | F8 | 块 | 2
107 |  | 亚高效过滤器 | 287*592*292 | H10 | 块 | 2
108 |  | 亚高效过滤器 | 287*287*292 | H10 | 块 | 1
109 |  | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | H10 | 块 | 1
110 |  | 高效过滤器 | 484*484*220 | H13 | 块 | 15
111 | 病理科 | 初效过滤器 | 290*595*46 | G4 | 块 | 1
112 |  | 初效过滤器 | 493*595*46 | G4 | 块 | 1
113 |  | 初效过滤器 | 595*595*46 | G4 | 块 | 1
114 |  | 中效过滤器 | 490*592*381 | F8 | 块 | 1
115 |  | 中效过滤器 | 592*592*381 | F8 | 块 | 1
116 |  | 中效过滤器 | 287*592*381 | F8 | 块 | 1
117 |  | 高效过滤器 | 484*484*90 | H13 | 块 | 8
118 |  | 高效过滤器 | 320*320*90 | H13 | 块 | 5
119 | 急诊EICU | 初效过滤器 | 592*287*95 | G4 | 块 | 2
120 |  | 初效过滤器 | 592*592*95 | G4 | 块 | 3
121 |  | 初效过滤器 | 595*595*69 | G4 | 块 | 12
122 |  | 中效过滤器 | 592*287*534 | F8 | 块 | 2
123 |  | 中效过滤器 | 592*492*534 | F8 | 块 | 2
124 |  | 中效过滤器 | 592*592*534 | F8 | 块 | 1
125 |  | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | H10 | 块 | 1
126 |  | 高效过滤器 | 484*484*150 | H13 | 块 | 2
127 |  | 高效过滤器 | 320*320*150 | H13 | 块 | 8
128 | 静配中心 | 初效过滤器 | 287*592*46 | G4 | 块 | 9
129 |  | 初效过滤器 | 592*592*46 | G4 | 块 | 9
130 |  | 中效过滤器 | 592*287*534 | F8 | 块 | 9
131 |  | 中效过滤器 | 592*592*534 | F8 | 块 | 9
132 |  | 高效过滤器 | 484*484*220 | H13 | 块 | 4
133 |  | 高效过滤器 | 320*320*220 | H13 | 块 | 4
134 |  | 高效过滤器 | 484*968*90 | H13 | 块 | 3
135 |  | 高效过滤器 | 412*412*93 | H13 | 块 | 1
136 |  | 高效过滤器 | 630*630*90 | H13 | 块 | 2
137 | 生殖中心 | 初效过滤器 | 475*475*46 | G4 | 块 | 36
138 |  | 初效过滤器 | 510*445*46 | G4 | 块 | 28
139 |  | 初效过滤器 | 495*460*46 | G4 | 块 | 16
140 |  | 初效过滤器 | 495*295*45 | G4 | 块 | 4
141 |  | 初效过滤器 | 475*475*46 | G4活性炭 | 块 | 36
142 |  | 初效过滤器 | 510*445*46 | G4活性炭 | 块 | 24
143 |  | 中效过滤器 | 475*475*381 | F8 | 块 | 27
144 |  | 中效过滤器 | 510*445*381 | F8 | 块 | 18
145 |  | 中效过滤器 | 590*290*450 | F8 | 块 | 9
146 |  | 中效过滤器 | 595*495*534 | F8 | 块 | 6
147 |  | 中效过滤器 | 595*295*534 | F8 | 块 | 6
148 |  | 高效过滤器 | 630*630*90 | H13 | 块 | 40
149 |  | 高效过滤器 | 484*484*90 | H13 | 块 | 8
150 |  | 高效过滤器 | 320*320*90 | H13 | 块 | 12
151 |  | 高效过滤器 | 484*484*220 | H13 | 块 | 14
152 |  | 高效过滤器 | 320*320*220 | H13 | 块 | 4
153 | 临床医学研究中心 | 初效过滤器 | 592*592*95 | G4 | 块 | 48
154 |  | 初效过滤器 | 592*287*95 | G4 | 块 | 54
155 |  | 初效过滤器 | 592*490*95 | G4 | 块 | 24
156 |  | 初效过滤器 | 600*320*45 | G4 | 块 | 12
157 |  | 初效过滤器 | 500*405*45 | G4 | 块 | 18
158 |  | 初效过滤器 | 405*395*45 | G4 | 块 | 36
159 |  | 初效过滤器 | 490*300*46 | G4 | 块 | 6
160 |  | 中效过滤器 | 592*592*534 | F8 | 块 | 32
161 |  | 中效过滤器 | 592*287*534 | F8 | 块 | 36
162 |  | 中效过滤器 | 592*490*534 | F8 | 块 | 16
163 |  | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | H10 | 块 | 6
164 |  | 亚高效过滤器 | 592*287*292 | H10 | 块 | 4
165 |  | 亚高效过滤器 | 490*592*292 | H10 | 块 | 2
166 |  | 高效过滤器 | 484*484*150 | H13 | 块 | 30
167 |  | 高效过滤器 | 484*484*220 | H13 | 块 | 2
168 |  | 高效过滤器 | 320*320*150 | H13 | 块 | 8
169 |  | 高效过滤器 | 720*480*150 | H13 | 块 | 6
170 | 肝病实验室 | 初效过滤器 | 505*505*45 | G4 | 块 | 1
171 |  | 初效过滤器 | 635*505*45 | G4 | 块 | 1
172 |  | 初效过滤器 | 592*287*95 | G4 | 块 | 3
173 |  | 初效过滤器 | 592*592*95 | G4 | 块 | 2
174 |  | 中效过滤器 | 592*287*534 | F8 | 块 | 3
175 |  | 中效过滤器 | 592*592*534 | F8 | 块 | 2
176 |  | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | H10 | 块 | 1
177 |  | 亚高效过滤器 | 592*287*292 | H10 | 块 | 1
178 |  | 高效过滤器 | 484*484*150 | H13 | 块 | 6
179 |  | 高效过滤器 | 320*320*150 | H13 | 块 | 4
180 | 影像楼 | 初效过滤器 | 592*592*95 | G4 | 块 | 2
181 |  | 初效过滤器 | 592*287*95 | G4 | 块 | 3
182 |  | 初效过滤器 | 592*490*95 | G4 | 块 | 4
183 |  | 中效过滤器 | 592*490*534 | F8 | 块 | 4
184 |  | 中效过滤器 | 592*287*534 | F8 | 块 | 3
185 |  | 中效过滤器 | 592*592*534 | F8 | 块 | 2
186 |  | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | H10 | 块 | 4
187 |  | 高效过滤器 | 320*320*150 | H13 | 块 | 4
188 |  | 高效过滤器 | 484*484*150 | H13 | 块 | 5
189 |  | 高效过滤器 | 435*435*69 | H14 | 块 | 11
190 |  | 高效过滤器 | 600*435*69 | H14 | 块 | 11
191 | PICU | 初效过滤器 | 592*592*95 | G4 | 块 | 1
192 |  | 初效过滤器 | 592*492*95 | G4 | 块 | 2
193 |  | 中效过滤器 | 592*592*534 | F8 | 块 | 1
194 |  | 中效过滤器 | 592*492*534 | F8 | 块 | 2
195 | 临床检验中心 | 初效过滤器 | 595*595*46 | G4 | 块 | 16
196 |  | 初效过滤器 | 493*390*46 | G4 | 块 | 2
197 |  | 初效过滤器 | 592*390*46 | G4 | 块 | 5
198 |  | 初效过滤器 | 595*290*46 | G4 | 块 | 9
199 |  | 中效过滤器 | 592*592*534 | F8 | 块 | 2
200 |  | 中效过滤器 | 287*592*534 | F8 | 块 | 2
201 |  | 高效过滤器 | 350*350*220 | H13 | 块 | 15
202 |  | 高效过滤器 | 260*260*220 | H13 | 块 | 12
203 | 发热门诊 | 初效过滤器 | 390*310*46 | G4 | 块 | 1
204 |  | 初效过滤器 | 240*190*46 | G4 | 块 | 2
205 |  | 初效过滤器 | 310*190*46 | G4 | 块 | 1
206 |  | 初效过滤器 | 592*592*95 | G4 | 块 | 6
207 |  | 初效过滤器 | 592*287*95 | G4 | 块 | 2
208 |  | 初效过滤器 | 592*490*95 | G4 | 块 | 3
209 |  | 中效过滤器 | 390*310*20 | F8 | 块 | 1
210 |  | 中效过滤器 | 240*190*20 | F8 | 块 | 2
211 |  | 中效过滤器 | 592*592*534 | F8 | 块 | 6
212 |  | 中效过滤器 | 592*287*534 | F8 | 块 | 2
213 |  | 中效过滤器 | 592*490*534 | F8 | 块 | 3
214 |  | 高效过滤器 | 592*592*292 | H13 | 块 | 4
215 |  | 高效过滤器 | 592*287*292 | H13 | 块 | 2
216 |  | 高效过滤器 | 320*320*70 | H13 | 块 | 11
217 |  | 高效过滤器 | 810*320*70 | H13 | 块 | 8
218 |  | 高效过滤器 | 484*484*70 | H13 | 块 | 3
219 |  | 高效过滤器 | 484*484*90 | H13 | 块 | 4
220 |  | 高效过滤器 | 320*320*90 | H13 | 块 | 15
221 | 供应室 | 初效过滤器 | 592x490x46 | G4 | 块 | 2
222 |  | 中效过滤器 | 592x490x360 | F8 | 块 | 1
223 |  | 亚高效过滤器 | 592x490x290 | H10 | 块 | 1
224 |  | 高效过滤器 | 320*320*90 | H13 | 块 | 2
225 |  | 高效过滤器 | 480*480*220 | H13 | 块 | 4
226 | 烧伤病房 | 初效过滤器 | 592*492*95 | G4 | 块 | 1
227 |  | 初效过滤器 | 595*595*69 | G4 | 块 | 1
228 |  | 初效过滤器 | 595*295*69 | G4 | 块 | 1
229 |  | 中效过滤器 | 592*492*534 | F8 | 块 | 1
230 | 血液移植病房 | 初效过滤器 | 525*525*400 | G4 | 块 | 9
231 |  | 中效过滤器 | 445*652*500 | F8 | 块 | 32
232 |  | 中效过滤器 | 645*652*400 | F8 | 块 | 4
233 | 测序中心 | 初效过滤器 | 595*595*46 | G4 | 块 | 36
234 |  | 初效过滤器 | 493*595*46 | G4 | 块 | 84
235 |  | 初效过滤器 | 493*493*46 | G4 | 块 | 30
236 |  | 初效过滤器 | 290*595*46 | G4 | 块 | 114
237 |  | 初效过滤器 | 290*493*46 | G4 | 块 | 6
238 |  | 中效过滤器 | 592*592*381 | F8 | 块 | 24
239 |  | 中效过滤器 | 490*592*381 | F8 | 块 | 8
240 |  | 中效过滤器 | 490*490*381 | F8 | 块 | 4
241 |  | 中效过滤器 | 592*490*381 | F8 | 块 | 16
242 |  | 中效过滤器 | 287*592*381 | F8 | 块 | 28
243 |  | 中效过滤器 | 287*490*381 | F8 | 块 | 4
244 |  | 高效过滤器 | 360x360x93 | H13 | 块 | 16 |  |  | 槽液式
245 |  | 高效过滤器 | 524x524x93 | H13 | 块 | 7 |  |  | 槽液式
246 |  | 高效过滤器 | 670x670x93 | H13 | 块 | 17 |  |  | 槽液式
247 |  | 高效过滤器 | 1008x524x93 | H13 | 块 | 5 |  |  | 槽液式
248 | 合计：
249 | 每年需组织专门的、具备相应检测资质的第三方检测机构对第三住院楼手术室净化区域相关洁净参数进行正式检测，并提供正式的合格检测报告，费用包含在以过滤器费用内。