## Sheet1
呼吸机和麻醉机型号清单
| 设备厂家 | 设备型号 | 备注
1 | 美国美敦力柯惠泰科 | PB840 | 要求：供应氧传感器，流量传感器，主板电池，过滤器，蓄电池，呼出盒及其配件，温度传感器，二次接头，保养套件，管道转接头（成人转小孩）等配件，注：提供时请列生产厂家，规格（成人，儿童，婴儿），分别列举兼容配件和原厂配件价格（CPAP、苏菲呼吸机提供半程加热、全程加热管路、温度传感器、氧电池价格）
2 | 德国maquet | servo-s
3 | 德国maquet | servo-i
4 | 中国迈瑞 | sv650
5 | 中国迈瑞 | sv500
6 | 美国鸟牌 | Vela
7 | 澳大利亚瑞思迈 | stellar150
8 | 澳大利亚瑞思迈 | stellar350
9 | 瑞士哈美尔顿 | c1
10 | 美国灵智 | 3e
11 | 飞利浦多功能 | Trilogy100
12 | 以色列急救转运呼吸机 | 飞特60
13 | 南京晨伟 | 3020B
14 | 美国卓尔 | Zoll EagleⅡ
15 | 中国谊安 | CAPA
16 | 德国史蒂芬 | 苏菲
17 | 瑞士哈美尔顿 | 拉斐尔
18 | 美国GE | 7100
19 | 美国GE | 7900
20 | 美国GE | 620
21 | 德国savina | savina
22 | 德国savina | V300
23 | 德国savina | Fabius Tiro
24 | 飞利浦 | V60
25 | 科曼 | NV50、NV8、V3A、V1、EV5、V6A
26 | 美国GE | R860