排烟系统采购询价函

各品牌供应商：

现就我部门西点房轻食加工间排烟系统采购及安装项目进行询价，请各供应商按以下要求如实报价。

- 采购清单及参数要求

| 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢烟罩 | 1×2.4m，201及以上不锈钢，厚度≥1.0mm | 米 | 2.4 |  |  |  | 含制作、安装调试 |
| 轴流风机 | 220V/0.55KW，运行稳定、低噪耐用 | 台 | 2 |  |  |  | 含安装、线路接驳 |
| 打墙孔 | 适配排烟管道，开孔后墙面修复、垃圾清理 | 个 | 2 |  |  | 随系统整体质保 | 含开孔及墙面恢复 |
| 防鼠网 | 不锈钢材质，适配风口、坚固耐用 | 个 | 2 |  |  |  | 含安装固定 |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  | 合计金额（小写）：¥ |  |  |

- 报价须知

- 报价为全包含税价，包含材料、运输、人工、安装、调试、修复、售后质保等全部费用，无其他隐形费用。

- 供应商需明确各设备及整体系统质保期限，质保期内免费维修、更换故障配件。

- 交货安装地点：我方西点房轻食加工间；接到进场通知后3个工作日内完成全部安装调试，验收合格交付使用。

- 询价截止时间：2026年5月29日17:00，逾期报价无效，报价一经提交不得随意调价。

- 咨询方式

联系人：吴老师

联系电话：0851-86774374

- 报价单位信息

报价文件需填写完整信息并加盖公章，否则视为无效报价。

| 报价单位全称（盖章） | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |

备注：本询价函为报价依据，最终合作以正式合同为准。

贵州医科大学附属医院

2026年5月27日